2020-11-16

| Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Wschowa ul.T.Kościuszki 25 |  |
| --- | --- |

Kosztorys  ofertowy

Nazwa budowy : Roboty ogólnobudowlane remontowe

Adres budowy : Wschowa ul. Kościuszki 25

Obiekt : Modernizacja trzech sal

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 00-14, KNR 2-02, KNR 4 01, KNR 2 02, KNR 4-01, KNNR 2, KNR 2-02U, KNR 2 02I, KSNR 05, KNNR 5, AW

Waluta: PLN

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………

| ………………………………….. Wykonawca |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty budowlane – Sala do realizacji zajęć treningu umiejętności społecznych pow .użytkowa 35,90 m2 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-02 0925-01-050 | Osłony okien folia polietylenową krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 10,08 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4 01 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 100,94 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR2090303-050 | Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 65,04 | m2 |  |  |
| 4 | KNNR2090403-050 | Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 35,90 | m2 |  |  |
| 5 | KNR 2 02 2009-02-050 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 65,04 | m2 |  |  |
| 6 | KNR 2 02 2009-04-050 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 35,90 | m2 |  |  |
| 7 | KNNR2140203-050 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - sufit krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 35,90 | m2 |  |  |
| 8 | KNNR2140105-050 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania - sciany krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 65,04 | m2 |  |  |
| 9 | KNR 2-02 1504-08-050 | Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 50,10 | m2 |  |  |
| 10 | Kalk.własna-050 | Cyklinowanie i lakierowanie istniejącego parkietu krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 35,90 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty budowlane – Sala do prowadzenia zajęć ceramicznych pow.użytkowa 41,60 m2 |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0925-01-050 | Osłony okien folia polietylenową krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 8,82 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 4 01 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 106,20 | m2 |  |  |
| 13 | KNNR2090303-050 | Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 64,60 | m2 |  |  |
| 14 | KNNR2090403-050 | Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 41,60 | m2 |  |  |
| 15 | KNR 2 02 2009-02-050 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 64,60 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 2 02 2009-04-050 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 41,60 | m2 |  |  |
| 17 | KNNR2140203-050 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - sufit krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 41,60 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR2140105-050 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania - sciany krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 64,60 | m2 |  |  |
| 19 | KNR 2-02 1504-08-050 | Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 51,30 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Roboty budowlane i elektryczne - Sala do zajęć tanecznych pow.użytkowa 88,80 m2 |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 0925-01-050 | Osłony okien folią polietylenową krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 10,50 | m2 |  |  |
| 21 | KNR 4 01 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 130,08 | m2 |  |  |
| 22 | KNNR2090303-050 | Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 130,08 | m2 |  |  |
| 23 | KNR 2 02 2009-02-050 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 130,08 | m2 |  |  |
| 24 | KNNR2140105-050 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania - sciany krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 130,08 | m2 |  |  |
| 25 | KNR 2-02 1504-08-050 | Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 56,40 | m2 |  |  |
| 26 | KNNR 2 1702-0-050 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 21,99 | m2 |  |  |
| 27 | KNR 00-14 2011-0301-050 | Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowa istniejacych rur i kanalów , obudowa rur do klimatyzycji krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 43,60 | m2 |  |  |
| 28 | KNNR2140205-050 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 83,48 | m2 |  |  |
| 29 | KNR 4-01 1212-02-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych metalowych - sufit z płyty warstwowej krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 69,40 | m2 |  |  |
| 30 | KNNR 2 1104-0-112 | Montaż ościeżnic stalowych krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 1,00 | SZT. |  |  |
| 31 | KNNR 2 1103-0-050 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 1,80 | m2 |  |  |
| 32 | KNR 4-01 0816-06-050 | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 88,80 | m2 |  |  |
| 33 | KNR 2 02I 0602-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z emulsji asfaltowej izolacyjnej krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 88,80 | m2 |  |  |
| 34 | KNR 2-02U 0618-03-050 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 88,80 | m2 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 1111-01-050 | Posadzki z paneli drewnianych krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 88,80 | m2 |  |  |
| 36 | KSNR 05 0405-04-090 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wyłącznik krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 8,00 | kpl |  |  |
| 37 | KNNR 5 0502-0-115 | Oprawa oświetleniowa LED krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 8,00 | kpl. |  |  |
| 38 | KSNR 05 0405-06-090 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 8,00 | kpl |  |  |
| 39 | kalk.własna-090 | Montaż luster - robocizna krotność = 1,00 Nr. Spec.: | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Roboty związane z montażem klimatyzacji w Sali do zajęć tanecznych . |  |  |  |  |
| 40 | kalkulacja-090 | Zakup klimatyzatora : jednostka wewnętrzna kanałowa np. CM18r.N10 5,0 KW : i zewnętrzna UU18WR.U20 | 1,00 | kpl |  |  |
| 41 | kalk.własna-090 | Rozprowadzenie kanałów do klimatyzacji wraz z uruchomieniem | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Roboty budowlane -Sala do realizacji zajęć treningu umiejętności społecznych pow użytkowa 35,90 m2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Roboty budowlane – Sala do prowadzenia zajęć ceramicznych pow użytkowa 41,60 m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Roboty budowlane i elektryczne - Sala do zajęć tanecznych pow.użytkowa 88,80 m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Roboty związane z montażem klimatyzacji w Sali do zajęć tanecznych . |  |  |  |  |  |

| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |