2021-03-08

| Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Wschowa ul.T.Kościuszki 25 |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy : Roboty związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej

Adres budowy : Wschowa ul. Kościuszki 25

Obiekt : Sala do zajęć tanecznych

Załączniki:

Podstawa opracowania: AW, KNR 2-17

Waluta: PLN

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………

| ………………………………….. Wykonawca |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Instalacja wentylacji mechanicznej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg ceny jednostkowej kalk.własna-090 | Zakup centrali wentylacyjnej bezkanałowej stojącej o wydajności 500 m3/h , centrala bezkanałowa z nagrzewnicą wstępną i wtórną . Obudowa wykonana z stali z powłoką polimerową oraz izolacją cieplną . | kpl | 1,00 |
| 2 | wg ceny jednostkowej kalk. własna-090 | Doprowadzenie zasilania elektrycznego 230 V , zakup i montaż sterownika do centrali wentylacyjnej | kpl | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170114-03-050 | Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 55% | m2 | 7,00 |
| 4 | wg ceny jednostkowej kalk.własna-090 | Przejście szczelne przez dach do komina dwupłaszczowego - pokrycie dachu płyta warstwowa | kpl | 1,00 |
| 5 | wg ceny jednostkowej kalk.własna-090 | Montaż kompletnego komina dwupłaszczowego ocieplanego o średnicy 300/250 mm i długości 3,50 m | kpl | 1,00 |
| 6 | wg ceny jednostkowej kalk.własna-090 | Uruchomienie centrali wentylacyjnej | kpl | 1,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |
| 1 | kalk.własna-090 | Zakup centrali wentylacyjnej bezkanałowej stojącej o wydajności 500 m3/h , centrala bezkanałowa z nagrzewnicą wstępną i wtórną . Obudowa wykonana z stali z powłoką polimerową oraz izolacją cieplną . | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 2 | kalk. własna-090 | Doprowadzenie zasilania elektrycznego 230 V , zakup i montaż sterownika do centrali wentylacyjnej | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 3 | KNR 2-17 0114-03-050 | Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 55% | 7,00 | m2 | 0 |  |
| 4 | kalk.własna-090 | Przejście szczelne przez dach do komina dwupłaszczowego - pokrycie dachu płyta warstwowa | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 5 | kalk.własna-090 | Montaż kompletnego komina dwupłaszczowego ocieplanego o średnicy 300/250 mm i długości 3,50 m | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 6 | kalk.własna-090 | Uruchomienie centrali wentylacyjnej | 1,00 | kpl | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |